Curva de rendimiento hidráulico

Motor 
Fase simple/trifásico, 50Hz/60Hz

Clase de aislamiento: 130
Clase de protección: IP44
Temperatura ambiente de hasta 40℃
Con protección de sobrecarga térmica
Cobre enrollado

Información de piezas de la bomba periférica autocebante

|  | Pieza | Material | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cubierta | Noryl |  |
| 2 | Compresor de aire | Hierro |  |
| 3 | Sello mecánico | Carburo de silicona/Grafito |  |
| 4 | Cojinete | Plástico |  |
| 5 | Rotor | Lámina enrollada en frío | Eje de acero inoxidable soldado |
| 6 | Placa final | Aluminio |  |
| 7 | Ventilador | Noryl |  |
| 8 | Cubierta del ventilador | Hierro |  |
| 9 | Condensador | Alta calidad |  |
| 10 | Estator | Cubierta de aluminio | Estator de lámina enrollada en frío |
| 11 | Cubierta del cabezal de la bomba | Noryl |  |
| 12 | Válvula antirretorno | NBR |  |
| 13 | Cabezal de la bomba | Noryl |  |
| 14 | Cuerpo de la bomba | Hierro fundido | Tratamiento electroforético, ABS |
| 15 | Impulsor | Latón |  |
| 16 | Cubierta de la bomba | Latón |  |
| 17 | Tanque | Hierro |  |
| 18 | Presostato | Alta calidad |  |